## List1
Akce: | Multifunkční tělocvična Kosmonosy – větrání a chlazení malých sálů
číslo | název položky | měrná jednotka | počet | cena jednotková | cena celková
1 | Rekuperační jednotka podstropní interiérová, nominální vzduchový výkon 900m3/h/50Pa. Včetně integrovaného předehřívače a ohřívače, účinnost rekuperace min. 82%. Včetně integrované regulace a dotykového nástěnného ovladače. Výrobkový standard Atrea Duplex 1000 Inter-H | ks | 2
2 | Vzduchotechnické rozvody spiro do pr. 400mm vč. tvarovek, třída těsnosti "C", vč. tepelné izolace 20mm | kpl | 1
3 | Set nástěnné vnitřní jednotky a vnější jednotky klimatizace o chladícím výkon 7kW. Dodávka vč. chladivového potrubí, komunikačního kabelu, venkovní podkonstrukce, pvládání infraovladačem | kpl | 2
4 | Silové přívody elektro, stavební přípomoce, odvody kondenzátu | kpl | 1
5 | Dopravné materiálu, vertikální doprava, doprava po staveništi, zařízení staveniště | kpl | 1
6 | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1
7 | Zkoušky, revize, uvedení do provozu, zaškolení oblsuhy | kpl | 1
Cena celkem bez DPH