## VNITŘNÍ KANALIZACE
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  |  | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč |  | Kč | Notice
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
KANALIZACE
Odpadní a připojovací potrubí plastové HT , spojovaného hrdly, odolný proti horké vodě, pro splaškovou kanalizaci ,včetně všech tvarovek jako jsou kolena, odbočky, redukce, hrdla, přechodky, čistící tvarovky, přísluš.prořezů uchycení ke stavební konstrukci, izolace stoupaček v drážce PE tl.6 mm, závěsů, objímek, spojovacího, těsnícího materiálu a doplňkových konstrukcí, dodat a montovat.
| 1. | 2: HT DN 32; 3: m; 4: 1; 7: 173; 8: 173
| 2. | 2: HT DN 40; 3: m; 4: 5; 7: 183; 8: 915
| 3. | 2: HT DN 50; 3: m; 4: 7; 7: 194; 8: 1358
| 4. | 2: HT DN 70; 3: m; 4: 8; 7: 255; 8: 2040
| 5. | 2: HT DN 100; 3: m; 4: 12; 7: 621; 8: 7452
| 6. | 2: HT DN 125; 3: m; 4: 1; 7: 725; 8: 725
| 7. | 2: Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 3: m; 4: 34; 7: 19; 8: 646
0
| 8. | 2: Sifon kondenzační HL138- DN32; 3: ks; 4: 1; 7: 215; 8: 215
| 9. | 2: kalich HL 20- 32; 3: ks; 4: 1; 7: 531; 8: 531
| 10. | 2: Přivětrávací ventil DN70; 3: ks; 4: 1; 7: 495; 8: 495
| 11. | 2: Dvířka 300x300 mm, nerezová nebo výpňová; 3: ks; 4: 1; 7: 500; 8: 500
| 12. | 2: Dvířka 150x300 mm, nerezová nebo výpňová; 3: ks; 4: 1; 7: 350; 8: 350
| 13. | 2: Protipožární manžety na potrubí kanalizačním prostupující požárně dělícími konstrukcemi DN110; 3: ks; 4: 1; 7: 239; 8: 239
| 14. | 2: Vysazení odb. 100(125)/110; 3: ks; 4: 2; 7: 63; 8: 126
| 15. | 2: Vysazení odb. 100(125)/50; 3: ks; 4: 1; 7: 63; 8: 63
| 16. | 2: Vyhledávací sondy stávající kanalizace; 3: ks; 4: 2; 7: 1500; 8: 3000
Konstrukce ze železných profilů a připevňova-
cího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem , dodat a montovat.
| 17. | 2: V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky započítány, včetně statického posouzení.; 3: kg; 4: 20; 7: 200; 8: 4000
|  | KANALIZACE součet | [5 empty] | 22828

## VNITŘNÍ VODOVOD
Položka č. | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  |  | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. | Work Description; | Unit | Množství dle Quantity to | Realizační Dokument | Jednotková cena Unit price | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč |  | Kč | Notice
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12
VNITŘNÍ VODOVOD
Trubky z PPR Hostalen PN 20, poznávací barva šedá, včetně všech potřebných tvarovek (kompenzátory, T-kusy, oblouky, kolena, redukce, spojky, vsuvky, šroubení, příruby, atd.), včetně prořezu a všech přídavků pro lepení, lepící a těsnící materiály, závěsy, upevnění, upevňovací materiály a nosné pozink.žlábky, uchycení ke stavebním konstrukcím a pož. prost. PE izolace SV- tl.6-10 mm , TV+cirk.-20mm, potrubí zavěšené pod stropem SV-tl.6-10mm s Al povrchem, TV+ cirkulace 40mm s Al.povrchem
1. | 20x3.4 | m | 15 |  | 20 | 275 |  |  | 4425
2. | 25x4.2 | m | 20 |  | 30 | 295 |  |  | 6500
3. | 32x5.4 | m | 18 |  | 40 | 315 |  |  | 6390
Kulové kohouty PN 25, těleso z CuZn-slitiny,
koule CuZn tvrdě pochromovaná, kulové sedlo
a vřetenové těsnění z PTFE, vhodné pro vodu,
vč. těsnících materiálů
Kulový kohout přivařovací Hostalen PN 20
4. | 20 výpust | ks | 2 |  | 63 | 25 |  |  | 176
5. | 32 výpust | ks | 1 |  | 79 | 32 |  |  | 111
6. | 2: Zpětná klapka závitová 1/2" PN 10, studené voda, závitová; 3: ks; 4: 1; 8: 136 | 136
7. | 2: Zpětná klapka závitová 1/2" PN 10, teplá voda, závitová; 3: ks; 4: 1; 8: 146 | 146
8. | 2: Elektrický zásobníkový ohřívač tlakový SH80, nad výlevku, 230 V-2 kW, vč. pojišťovací soupravy 3/4", připevňovací soupravy, odkap přes kalich a sifon; 3: ks; 4: 1; 8: 5135 | 5135
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
9. | 2: do DN 50; 4: 53; 7: 22 | 1166
10. | 2: Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu; 3: m; 4: 53; 7: 25 | 1325
11. | Dvířka nerezová nebo výplňová 150x300 | ks | 1 |  | 299 | 55 |  |  | 354
12. | Dvířka nerezová nebo výplňová 150x150 | ks | 1 |  | 225 | 55 |  |  | 280
Konstrukce ze železných profilů a připevňova-
cího materiálu jako pomocná zvláštní konstrukce natřená zákl.barvou a dvojnásobným vrchním nátěrem dodat a montovat.
13. | V ceně jsou započítány všechny šrouby, hmoždinky a svářecí materiály a všechny předpokl.přirážky započítány, včetně statického posouzení. | kg | 15 |  | 105 | 1 |  |  | 1590
14. | 2: Vyhledání a napojení stávajícího potrubí; 3: ks; 4: 1; 6: 3500 | 3500
Vodovod součet
31234
.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Položka č. |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. |  | Work Description | Unit | Tendrová Dokument | Realizační Dokument | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Notice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Konkrétní výběr zařizovacích předmětů bude upřesněn investorem a architektem akce
Zařizovací předměty budou bílé barvy, baterie a ventily pochromované. Dodávka a montáž včetně potřebných upevnění, nástěnek, spojovacích a těsnících materiálů a utěsnění spar mezi zař. předmětem a obkladem bílým tmelem. Připojovací rozteč armatur 150 mm. Dodavatel si před zahájením prací provede svůj kontrolní výkaz výměr.
1. | WC | Diturvitový závěsný klozet | ks | 4 |  | 1050 | 150 | 4200 | 600
2. |  | Klozetové sedátko | ks | 4 |  | 571 | 25 | 2284 | 100
3. |  | Sanitární blok pro WC s nádržkou , ovládání zepředu, stavební výška 112 cm , připojovací souprava , přívod studené vody 1/2" ( v= 1040mm) | ks | 4 |  | 3119 | 850 | 12476 | 3400
4. |  | ovládací tlačítko splachování | ks | 4 |  | 1095 | 95 | 4380 | 380
5. |  | odpadní připojovací souprava | ks | 4 |  | 109 | 50 | 436 | 200
6. |  | klozetová štětka s nádobou | ks | 4 |  | 500 | 25 | 2000 | 100
7. | WC+B | Diturvitový závěsný klozet s bidetem | ks | 1 |  | 2050 | 150 | 2050 | 150
8. |  | Klozetové sedátko | ks | 1 |  | 571 | 25 | 571 | 25
9. |  | Sanitární blok pro WC s nádržkou , ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, připojovací souprava , přívod studené vody 1/2" ( v= 1040mm) | ks | 1 |  | 3119 | 850 | 3119 | 850
10. |  | ovládací tlačítko splachování | ks | 1 |  | 1095 | 95 | 1095 | 95
11. |  | odpadní připojovací souprava | ks | 1 |  | 109 | 50 | 109 | 50
12. |  | Směšovací podomítková sprchová baterie 1/2", páková, v=800 mm | ks | 1 |  | 1950 | 115 | 1950 | 115
13. |  | klozetová štětka s nádobou | ks | 1 |  | 500 | 25 | 500 | 25
| U | Keramické umyvadlo , barva bílá, pro jednootvorovou baterii včetně utěsnění spáry tmelem bez silikonu, ( odpad DN40 v=530 mm, přívod studené a teplé vody v= 550mm)
14. |  | 550x420 mm | ks | 6 |  | 750 | 125 | 4500 | 750
15. |  | umyvadlová zápachová uzávěrka nerez DN40 s pochrom. odpad. ventilem | ks | 6 |  | 199 | 95 | 1194 | 570
16. |  | umyvadlová baterie jednootvorová, páková, pochromovaná | ks | 6 |  | 550 | 115 | 3300 | 690
17. |  | rohové ventily , 1/2" bez trubičky lisovaným šroubením s krycí růžicí, pochromované | ks | 12 |  | 45 | 35 | 540 | 420
18. |  | dávkovač tekutého mýdla | ks | 6 |  | 295 | 115 | 1770 | 690
19. | PZ | Pisoárová mísa s teplotním splachovačem a sifonem, barva bílá, s připevevňovací soupravou vč. sifonu , teplotního snímače, elektr.mag.ventilu, rohový ventil s filtrem, samonasávací sifon, připojovací hadice , instalační šrouby,( odpad DN50 v=400mm, přívod studené vody 1/2" v= 600 mm), odsávací zápachová uzávěrka pro pisoár z plastu DN 50 Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 3 ks pisoáru | ks | 2 |  | 6950 | 250 | 13900 | 500
20. | VL | Výlevka keramická se sklopnou kovovou mřížkou včetně mont. přísluš, odpad DN100 v=170 mm osa potrubí, (přívod studené a teplé vody 1/2" v=950mm nad čistou podlahou) | ks | 1 |  | 1350 | 125 | 1350 | 125
21. |  | připojovací plastové koleno s hrdlem a těsněním DN 100 bílá barva 45°nebo 90°pro připojení výlevek včetně plastové růžice | ks | 1 |  | 100 | 55 | 100 | 55
22. |  | baterie dřezová nástěnná 1/2"x150 mm, výtoková hubice 250 mm, dle výběru uživatele, | ks | 1 |  | 955 | 115 | 955 | 115
23. |  | tlakový ventil splachovací 3/4" (v=1100mm), propojovací potrubí, manžeta | ks | 1 |  | 235 | 115 | 235 | 115
|  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY celkem | [5 empty] | 63014 | 10120
73134